{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":11,"n_cols":14,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年防火门产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域4家企业6批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB 12955-2008《防火门》等标准，对可靠性，耐火性能，防火锁的耐火性能，防火合页（铰链）的耐火性能等4个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年防火门产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","木质隔热防火门","青岛琴和特种门窗有限公司","9137020026458904XL","/","2024-01-19/—","MFM-0921-d5A0.50（丙级）-1","/","所检项目符合标准","/","2024-01-19","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","钢质隔热防火门","青岛茳森工程有限公司","9137021376029438XG","/","2024-01-18/—","GFM-1124-bd5 A1.00（乙级）-1","/","所检项目符合标准","/","2024-01-18","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","钢质隔热防火门","青岛茳森工程有限公司","9137021376029438XG","/","2024-01-18/—","GFM-1023-dk5 A0.50（丙级）-1","/","所检项目符合标准","/","2024-01-18","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","木质隔热防火门","青岛金增木制品有限公司","913702127504183507","/","2024-01-25/2","MFM-1021-d5A0.50（丙级）-1","/","所检项目符合标准","/","2024-01-26","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","钢质隔热防火门","青岛临港门业有限公司","913702113960550152","/","2023-09-06/FM-532","GFM-1121-dk5A0.50（丙级）-1","/","所检项目符合标准","/","2024-01-25","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","钢质隔热防火门","青岛临港门业有限公司","913702113960550152","/","2023-12-09/FM-532","GFM-1226-bd5A1.00（乙级）-1","/","所检项目符合标准","/","2024-01-25","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}