{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年灯具产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了14家单位的20批次产品。其中，生产领域10家企业10批次，流通领域4家经销单位10批次。所检项目全部符合标准。\n依据GB 7000.1—2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》，GB 7000.201—2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》，GB 7000.202—2008《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》，GB 17625.1—2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》，GB 17625.1—2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》等标准，对结构（只做4.3、4.7、4.18、4.25、4.29、4.30），外部接线和内部接线，防触电保护，耐久性试验和热试验（只做12.4），耐热、耐火和耐起痕，防尘、防固体异物和防水，谐波电流限值等7个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年灯具产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
["1","生产领域","LED工厂灯","山东上正电气成套设备有限公司","91370203763616129Y","/","2024-04/—","SZL-GY/TD-100W","/","所检项目符合标准","/","2024-05-08","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
["2","流通领域","星际系列LED简灯","李沧区亮百家灯饰馆","92370213MA3DJB0H70","广东三雄极光照明股份有限公司","2021-06/—","PAK560347","/","所检项目符合标准","/","2024-04-22","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["3","流通领域","LEDSpot/射灯","李沧区亮百家灯饰馆","92370213MA3DJB0H70","昕诺飞（中国）投资有限公司","—/929003166009","9290031660","PHILIPS","所检项目符合标准","/","2024-04-22","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["4","流通领域","LED天花灯","李沧区和信恩家灯饰店","92370213MA3DT81A27","惠州雷士光电科技有限公司","2020-08/—","NLED1193DS","图形商标","所检项目符合标准","/","2024-04-22","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["5","流通领域","LED吸顶灯","李沧区和信恩家灯饰店","92370213MA3DT81A27","中山雷士灯饰科技有限公司","2023-03-10/—","RCL24/2424-1","图形商标","所检项目符合标准","/","2024-04-22","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["6","生产领域","固定式LED灯具","青岛恒青电器有限公司","91370222718074375Q","/","2024-04-10/—","HQ-T10AC25W1","图形商标","所检项目符合标准","/","2024-04-19","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["7","流通领域","固定式灯具","青岛市崂山区皖青海平装饰材料总汇","92370212MA3E3GPUX5","松下电气机器（北京）有限公司","2023-12-05/—","HHXC1612","Panasonic","所检项目符合标准","/","2024-04-16","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["8","流通领域","嵌入式灯具","青岛市崂山区皖青海平装饰材料总汇","92370212MA3E3GPUX5","松下电气机器（北京）有限公司","2023-11-29/—","HL442S07","Panasonic","所检项目符合标准","/","2024-04-16","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["9","流通领域","固定式灯具","青岛市崂山区皖青海平装饰材料总汇","92370212MA3E3GPUX5","松下电气机器（北京）有限公司","2024-03-23/—","HHXC2616L","Panasonic","所检项目符合标准","/","2024-04-16","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["10","生产领域","LED固定式照明灯具","青岛万普照明有限公司","91370283065063854L","/","2024-04/—","VP-UFO240D","/","所检项目符合标准","/","2024-04-17","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
["11","生产领域","LED固定式灯具","青岛利恩迪电子科技发展有限公司","91370203686775416T","/","2024-04-16/—","LED-XT-18","/","所检项目符合标准","/","2024-04-17","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
["12","流通领域","嵌入式灯具","青岛玖耀恒照明科技有限公司","91370212MAC8N27A3H","欧普照明股份有限公司","2024-04-07/—","LTH0928","OPPLE","所检项目符合标准","/","2024-04-16","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["13","流通领域","固定式灯具","青岛玖耀恒照明科技有限公司","91370212MAC8N27A3H","欧普照明股份有限公司","2023-12-15/—","MX350-D24-01","OPPLE","所检项目符合标准","/","2024-04-16","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["14","流通领域","固定式灯具","青岛玖耀恒照明科技有限公司","91370212MAC8N27A3H","欧普照明股份有限公司","见备注/见备注","MX260-D13-02","OPPLE","所检项目符合标准","/","2024-04-16","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["15","生产领域","洗墙灯","青岛奥威照明有限公司","913702143956825784","/","—/24W15","182892-01","/","所检项目符合标准","/","2024-04-09","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
["16","生产领域","固定式LED灯具","鲁格照明科技有限公司","91370220MA3F7GHX65","/","2024-04-08/—","LG-GP100W","鲁格照明","所检项目符合标准","/","2024-04-08","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
["17","生产领域","嵌入式LED灯具","青岛万豪电器有限公司","91370203MA3CH24X7B","/","2024-04-06/—","LED300×300b","/","所检项目符合标准","/","2024-04-07","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["18","生产领域","嵌入式LED灯具","青岛欧泊尔电器有限公司","91370213396051946B","/","2024-03-26/—","OBR-LED300×300b","/","所检项目符合标准","/","2024-04-07","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["19","生产领域","LED吸顶灯","青岛易来智能科技股份有限公司","91370212057257480E","/","2024-01/—","YLXDD-0146","图形商标","所检项目符合标准","/","2024-03-25","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
["20","生产领域","固定式LED灯具","青岛万通时达电子有限公司","91370214766710479W","/","2023-11-13/—","WTSD-TGD-36W","WTSD","所检项目符合标准","/","2024-03-07","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}