{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年电自动控制器产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域8家企业8批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB/T 14536.1—2022、GB/T 14536.9—2008、GB/T 14536.10—2022、GB/T 14536.11—2008、GB/T 14536.13—2022标准，对防触电保护，端子和端头，结构要求，防潮及防尘，电气强度和绝缘强度，发热，环境应力，机械强度，螺纹部件及连接，爬电距离、电气间隙和穿通固体绝缘的距离，组件，正常操作等12个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年电自动控制器产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","控制器","青岛量谷无线科技有限公司","91370222595283627P","/","2024-04-12/—","LCZK35JMLXX-P665","—","所检项目符合标准","/","2024-04-12","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","电动机用起动继电器","尼得科电控电器（青岛）有限公司","91370211664518689T","/","2022-06-08/—","TSD2 513605500","—","所检项目符合标准","/","2024-04-11","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","温控器","青岛中电利达电子有限公司","91370211553968599K","/","2024-04-08/—","LD-CW5778","—","所检项目符合标准","/","2024-04-09","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","空调控制板","卡奥斯创智物联科技有限公司","91370212713751971W","/","2024-04-03/—","00118014232L","—","所检项目符合标准","/","2024-04-12","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","压力传感器","青岛吉耐电子塑胶工业有限公司","913702117306100033","/","2024-04-11/—","PS-603-13","—","所检项目符合标准","/","2024-04-11","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","空调电子控制器","青岛斑科变频技术有限公司","91370211780354933P","/","2024-03-28/—","0011801609A","—","所检项目符合标准","/","2024-04-08","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","电动水阀","青岛毕勤机电有限公司","913702007667193501","/","—/C-131/24-A11","33290391","—","所检项目符合标准","/","2024-03-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","K系列温度控制器","博盛（中国）控制器有限公司","91370214614323437K","/","2024-03/—","K50-Q6904","图形商标","所检项目符合标准","/","2024-03-08","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}