{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":7,"n_cols":14,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年非医用口罩产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域2家企业2批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB 2626-2019《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、Q/370208SME 001-2020《一次性使用防护口罩 试验方法标准见试验说明》等标准，对吸气阻力，呼气阻力，过滤效率3个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年非医用口罩产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
["1","生产领域","一次性使用防护口罩","青岛施蜜尔医疗器械有限公司","91370213MA3RHB5440","/","2023-1-26/230126","175×95（mm）","/","所检项目符合标准","/","2024-04-15","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
["2","生产领域","KN95防护性口罩（非医用口罩）","青岛云仙防护用品有限公司","91370281MA3RL7U44N","/","2024-03-05/200212100","/","/","所检项目符合标准","/","2024-03-29","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}