{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年消防应急灯具产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了7家单位的10批次产品。其中，生产领域5家企业5批次，流通领域2家经销单位5批次。所检项目全部符合标准。\n依据GB 17945—2010《消防应急照明和疏散指示系统》标准，对基本功能试验，充、放电试验，重复转换试验，电压波动试验，转换电压试验，绝缘电阻试验，耐压试验等7个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年消防应急灯具产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
["1","流通领域","消防应急照明灯具","即墨区小茜消防器材店","92370282MA3ME6TJ5X","广东富贵缘照明电器有限公司","2023-07/—","FG-ZFZD-E3W-21","/","所检项目符合标准","/","2024-04-18","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
["2","流通领域","消防应急标志灯具","即墨区小茜消防器材店","92370282MA3ME6TJ5X","新会区睦洲镇万按特电器厂","2023-12/—","WT-BLZD-Ⅰ1LROE3W","/","所检项目符合标准","/","2024-04-18","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
["3","流通领域","消防应急标志灯具","即墨区小茜消防器材店","92370282MA3ME6TJ5X","广东奥科特新材料科技股份有限公司","2019-04-08/—","GC-BLZD-Ⅰ2LROE3W-A","/","所检项目符合标准","/","2024-04-18","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
["4","流通领域","消防应急标志灯具","即墨区睿栋丰安保器材经营部","92370282MA3PFEQC9F","中山市小榄镇永程电器厂","2022-11-29/—","YC-BLZD-1LROEⅠ3W-DY","/","所检项目符合标准","/","2024-04-18","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
["5","流通领域","消防应急照明灯具","即墨区睿栋丰安保器材经营部","92370282MA3PFEQC9F","中山市东凤镇艾乙任照明电器厂","2024-03/—","AY-ZFZD-E3W-A","/","所检项目符合标准","/","2024-04-18","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
["6","生产领域","集中电源型消防应急照明灯具","青岛电气设备有限公司","913702821635603957","/","2024-03-25/—","JY-ZLJD-Y23W","JAYI","所检项目符合标准","/","2024-04-09","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
["7","生产领域","集中电源集中控制型消防应急标志灯具","青岛阳浦智能科技有限公司","913702147504471431","/","2021-07/—","YP-BLJC-2LROE Ⅰ 1W362D","/","所检项目符合标准","/","2024-03-29","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["8","生产领域","集中电源集中控制型消防应急标志灯具","青岛鼎信通讯消防安全有限公司","913702003073912450","/","2024-03-15/—","TS-BLJC-10E Ⅱ0.5W-B004H","/","所检项目符合标准","/","2024-03-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["9","生产领域","集中电源集中控制型消防应急标志灯具","山东鸿风科技发展有限公司","91370222MA3WJ2BN9K","/","2023-05-29/—","HF-BLJC-1LR0EⅡ0.5W-1410A","/","所检项目符合标准","/","2024-03-12","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
["10","生产领域","集中电源集中控制型消防应急标志灯具","山东源特电气科技有限公司","91370222MA94QNF82C","/","2022-10/—","YT-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A","/","所检项目符合标准","/","2024-03-12","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}