{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":8,"n_cols":14,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年液化石油气产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域3家企业3批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GB 11174-2011液化石油气等标准，对组分（体积分数），密度（15℃），蒸气压（37.8℃），残留物，铜片腐蚀（40℃，1h），总硫含量，硫化氢（层析法），游离水，气味等9个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年液化石油气产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","液化石油气","中国石化青岛石油化工有限责任公司","91370200163576944B","/","2024-03-08/QSSBD24030801997867","商品丙丁烷混合物","/","所检项目符合标准","/","2024-03-08","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","液化石油气","中国石化青岛炼油化工有限责任公司","91370200766720175X","/","2024.3.18/—","商品丙丁烷","/","所检项目符合标准","/","2024-03-18","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","液化石油气","青岛丽东化工有限公司","91370211753752987H","/","2024-3-18/—","商品丙丁烷混合物","/","所检项目符合标准","/","2024-03-20","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}