{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年电控配电用电缆桥架产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域10家企业10批次，所检项目全部符合标准。\n依据JB/T 10213-2013《电控配电用电缆桥架》等标准，对板材厚度，表面防护层厚度，表面防护层附着力，表面防护层均匀性，表面防护层外观，保护电路连续性，机械载荷试验，防护等级，人工气候防护试验等9个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年电控配电用电缆桥架产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛创业电气有限公司","91370214057280066R","/","2024-4-25/—","GQJ-C-01A-200×100J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-30","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛惠众鑫电气有限公司","91370203599037538F","/","2024-05-20/—","GQJ-C-01A-200×100J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-29","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛艺环达电气工程有限公司","913702820934204842","/","2024-05-20/—","GQJ-C-01A-400×100J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-30","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛邦钲电气集团有限公司","91370214MA3BXGGP27","/","2024-04-18/—","GQJ-C-01A-200×100J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-30","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛丰华电器制造有限公司","91370211776829334M","/","2024-05-24/—","GQJ-C-01A-100×50J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-27","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛业之峰电器制造有限公司","91370211693773435D","/","2024-05-07/—","GQJ-C-01A-200×100J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-22","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛天桥电缆桥架有限公司","91370213787562460U","/","2024-05-20/—","GQJ-C-01A-200×100J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-22","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛烈海电缆桥架有限公司","91370213MA3DFYFH3X","/","2024.5.21/—","GQJ-C-01A-200×100J","—","所检项目符合标准","/","2024-05-21","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","电缆桥架","青岛金鑫电气设备有限公司","913702035797681574","/","2024-03-07/—","GQJ-C-01A-200×100J","—","所检项目符合标准","/","2024-05-21","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","电控配电用电缆桥架","青岛泰丰电气有限公司","9137021474723565XW","/","2024.4.26/—","GQJ-C-01A-200×100J","/","所检项目符合标准","/","2024-05-21","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}