{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年输变电钢管结构产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域5家企业5批次。所检项目全部符合标准。\n依据DL/T 646-2021《输变电钢管结构制造技术条件》等标准，对钢材材质，锌层均匀性，锌层附着性，钢材外形尺寸，零部件尺寸，焊缝外形尺寸，焊缝外观，锌层厚度，锌层外观等9个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年输变电钢管结构产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","钢管杆","青岛华诺钢结构有限公司","913702816790913745","青岛华诺钢结构有限公司","2024.3.26/—","35kV-35DJ-18m","/","所检项目符合标准","/","2024-05-21","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","钢管杆","青岛鼎兴钢结构工程有限公司","91370281770289939D","青岛鼎兴钢结构工程有限公司","2024-04-25/—","110kV-DC21GS-Z1S-27m","/","所检项目符合标准","/","2024-05-20","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","钢管杆","青岛海能电力设备有限公司","913702817803752245","青岛海能电力设备有限公司","2024年5月26日/—","35kV-06GG1-Z1-21m","/","所检项目符合标准","/","2024-05-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","钢管杆","青岛华建钢结构股份有限公司","913702816903459024","青岛华建钢结构股份有限公司","2024年5月20日/—","10kV-GN31-13m","/","所检项目符合标准","/","2024-05-30","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","钢管杆","青岛百斯特钢构有限公司","9137028178759397X1","青岛百斯特钢构有限公司","2024年5月9日/—","10SSJ10-13m","/","所检项目符合标准","/","2024-05-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}