{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":10,"n_cols":15,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年瓶装液化石油气调压器产品质量市监督抽查结果"]
["本次在流通领域抽查了3家单位的5批次产品。监督抽查不合格产品检出率为20%。\n依据GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》标准，对结构[调压器的设定状态、进气口连接和尺寸（手轮外径、手轮宽度）、出气口连接和尺寸（软管连接接头外径）、过流切断安全装置]、气密性、关闭压力、出口压力等4个项目进行了检验。\n抽查发现有 1家企业的1批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：关闭压力、出口压力。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年瓶装液化石油气调压器产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","产品类别","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"家用瓶装液化石油气调压器","流通","瓶装液化石油气调压器","青岛新泰燃气有限公司学台路供应站","91370211MAD9DETR38","宁波科亿阀门有限公司","2023.11.01","JYT0.6L","/","合格","/","2024.10.16","西海岸新区","山东省产品质量检验研究院"]
[2,"家用瓶装液化石油气调压器","流通","瓶装液化石油气调压器（家用）","胶南市王台液化气站","913702111639946796","六安市亿辰阀门有限公司",2024.08,"JYT0.6L-A","/","合格","/","2024.10.16","西海岸新区","山东省产品质量检验研究院"]
[3,"家用瓶装液化石油气调压器","流通","瓶装液化石油气调压器","胶南市王台液化气站","913702111639946796","宁波市蓝箭燃具有限公司",2024.07,"JYT0.6L","/","不合格","出口压力；关闭压力","2024.10.16","西海岸新区","山东省产品质量检验研究院"]
[4,"家用瓶装液化石油气调压器","流通","瓶装液化石油气调压器","青岛新泰燃气有限公司红柳河路供应站","91370211MAD8QFQB6H","慈溪市创亚特阀门有限公司",2024.07,"JYT0.6L","/","合格","/","2024.10.16","西海岸新区","山东省产品质量检验研究院"]
[5,"家用瓶装液化石油气调压器","流通","瓶装液化石油气调压器","青岛新泰燃气有限公司红柳河路供应站","91370211MAD8QFQB6H","宁波市甬金阀门有限公司","2024.09.21","JYT-0.6L","/","合格","/","2024.10.16","西海岸新区","山东省产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}