{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年低压成套开关设备产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域23家企业30批次产品。\n监督抽查不合格产品检出率为3% 。\n依据GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板(DBO)》、GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》、GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》等标准，对温升验证，电气间隙和爬电距离，成套设备的防护等级，电击防护和保护电路完整性，绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证，介电性能，一般检查，工频过电压保护试验，涌流试验，放电试验等10个项目进行了检验。\n抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：电击防护和保护电路完整性。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。"]
["附件"]
["2024年低压成套开关设备产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","低压成套开关设备","青岛精艺电力设备有限公司","913702137064522284","/","2024-09/—","XL 380V 200A","/","不合格","电击防护和保护电路完整性","2024-09-23","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","低压成套开关设备","青岛双源电控设备有限公司","913702837602611821","/","2024.09/—","GGD1 380V 500A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-04","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","交流低压配电箱","青岛双源电控设备有限公司","913702837602611821","/","2024.09/—","PZ30 400V 250A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-04","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","低压无功功率补偿装置","青岛双源电控设备有限公司","913702837602611821","/","2024.09/—","SY-DRG 400V 128A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-04","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","配电箱","青岛明丰电气设备有限公司","91370213553969591Y","/","2024-08/—","XGM 380V 40A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-23","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","配电箱","青岛益和电气集团股份有限公司","913702002646303720","/","2024-09-09/—","XGZ 200A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-05","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","低压成套开关设备","青岛益和电气集团股份有限公司","913702002646303720","/","2024-08/—","XL 250A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-05","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","配电箱","青岛天宇昶通电气科技有限公司","91370211664533299G","/","2024-09/—","XM 380V 25A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-05","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","低压电容柜","青岛天宇昶通电气科技有限公司","91370211664533299G","/","2024-08/—","DR 400V 289A 200kvar","/","所检项目符合标准","/","2024-09-05","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","交流低压配电屏","青岛天宇昶通电气科技有限公司","91370211664533299G","/","2024-08/—","GCK 1250A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-05","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[11,"生产领域","低压成套开关设备","青岛正和电器有限公司","91370282763614836D","/","2024-09/—","XL 380V 315A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-09","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[12,"生产领域","配电箱","青岛正和电器有限公司","91370282763614836D","/","2024-09-01/—","XGM 380V 50A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-09","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[13,"生产领域","配电箱","青岛新声宝电器有限公司","91370212747233961W","/","2024-08/—","MXJ 40A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-09","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[14,"生产领域","配电箱","青岛华东电缆电器有限公司","91370214264595669Y","/","2024-08/—","XGM 380V 25A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-09","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[15,"生产领域","配电箱","青岛金鸿源电器设备有限公司","91370282550829681D","/","2024-09/—","XGM 380V 50A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-09","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[16,"生产领域","配电箱","青岛长征电控设备制造有限公司","91370214747210989F","/","2024-08/—","XGM 380V 50A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-02","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[17,"生产领域","配电箱","青岛富润达工贸有限公司","913702825508362086","/","2024-08/—","XGMF 380V 32A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-10","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[18,"生产领域","配电箱","青岛丰泰配电工程有限公司","91370214334207685T","/","2024-08/—","XGM 380V 40A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-02","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[19,"生产领域","配电箱","立安德森（青岛）电气工程科技有限公司","91370214568577267U","/","2024-08/—","XZH 40A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-10","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[20,"生产领域","配电箱","青岛鸿源达电器设备有限公司","913702827768025373","/","2024-09/—","XGM 380V 40A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-24","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[21,"生产领域","配电箱","青岛德昶电气工程有限公司","91370214776821594Q","/","2024-09/—","XGM 220V 32A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-24","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[22,"生产领域","配电箱","青岛通力变压器有限公司","913702827064695052","/","2024-05/—","XGM 380V 50A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-24","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[23,"生产领域","配电板","青岛中瑞德电器设备工程有限公司","913702036903345170","/","2024-05/—","XGM 380V 40A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-25","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[24,"生产领域","配电箱","青岛力隆成套电器制造有限公司","913702147875548077","/","2024-08/—","XGM 380V 32A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-25","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[25,"生产领域","配电箱","青岛森泰电气有限公司","91370211693768150B","/","2024.09/—","XM 40A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-26","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[26,"生产领域","配电柜","青岛森泰电气有限公司","91370211693768150B","/","2024.09/—","XL-21 315A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-26","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[27,"生产领域","配电箱","青岛普天电器工程有限公司","913702817137721828","/","2024-01/—","PZ 40A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-26","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[28,"生产领域","动力柜","青岛建发电气设备有限公司","91370203760285643W","/","2024-06/—","XL-21G 200A 380V","/","所检项目符合标准","/","2024-09-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[29,"生产领域","配电箱","青岛大志美德电气有限公司","91370214077353787U","/","2024-09-01/—","XGM 380V 50A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-27","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[30,"生产领域","低压成套开关设备","青岛思云电气设备有限公司","91370214MA3WMJ6U7E","/","2024-09/—","XL-21 380V 160A","/","所检项目符合标准","/","2024-09-27","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}