{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息 (2)","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息 (2)","index":0,"n_rows":105,"n_cols":15,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年电线电缆产品质量市监督抽查结果"]
["\n    本次抽查100批次产品。其中，生产领域50批次，流通领域50批次。\n    经检验，不合格7批次。对发现的不合格产品，我局已依法开展了后处理工作。具体抽查结果见附件。"]
["附件"]
["2025年电线电缆产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","产品类别","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯护套阻燃软电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆）","胶州市缆系华夏电缆经销处","92370281MA3NQDWC2X","山东鲁东电缆股份有限公司","2024-11.19/—","ZC-RVV 300/500V 3×0.75","—","不合格","标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别","2025-02-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"电线电缆","流通领域","软护套（普通聚氯乙烯护套阻燃C类软线）","平度市凯凯长城电器商店","92370283MA3DC1UW54","青岛震诚线缆有限公司","2024.11.13/—","ZC-RVV 300/500V 2×1","—","不合格","导体电阻；绝缘老化前抗张强度；标志（标志内容检查、标志连续性检查）；护套平均厚度；绝缘热失重试验","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆电线（普通强度橡套软线）","城阳区雨骐鑫盛电线电缆批发部","92370214MA3WQ65Q4R","河北华圣线缆有限公司（涉嫌假冒）","2024.08.31/—","60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5","—","不合格","标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"电线电缆","流通领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘阻燃D类软电线（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃D类软电缆）","李沧区无敌电线电缆经销处","92370213MA3ED7LK23","天津津飞达线缆科技有限公司","2024-12-07/—","ZD-RVV 300/500V 2×1.5","—","不合格","护套平均厚度","2025-02-27","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"电线电缆","流通领域","一般用途单芯硬导体无护套阻燃电线（一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆）","市北区鑫沈惠线缆经销处","92370203MA3EFBMY5A","青岛博洋线缆有限公司","2024.03/—","ZC-BV 450/750V 1×4","—","不合格","标志（标志内容检查、标志连续性检查、标志清晰度检查）","2025-02-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"电线电缆","流通领域","电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆）","西海岸新区荣梦元五金店","92370211MA3ED03W7U","浙江元通线缆制造有限公司","2024年7月31日/—","ZC-YJV-0.6/1 3×6","—","不合格","标识（绝缘线芯识别）-绝缘线芯颜色识别；护套热失重试验","2025-02-28","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"电线电缆","流通领域","—（一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆）","市北区鑫沈惠线缆经销处","92370203MA3EFBMY5A","国超电缆有限公司","2024.10.29/—","ZC-BV 450/750V 1×2.5","—","不合格","标志-标志连续性检查","2025-02-26","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆（重型橡套软电缆）","市北区中恒鑫达五金机电供应中心","92370203MA94P4Q343","江苏新泰线缆有限公司","2024.12/—","YC 450/750V 3×25+1 (YC 450/750V 3×25+1×10)","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛澳柯玛新材料有限责任公司","9137021173351202X4","/","2024年10月15日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"电线电缆","生产领域","额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆（铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆）","青岛同和汉缆有限公司","91370283081418803F","/","2024/4/28/—","JKLYJ-10 1×150","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[11,"电线电缆","生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛同和汉缆有限公司","91370283081418803F","/","2024/10/23/—","YJV-0.6/1 4×10","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[12,"电线电缆","生产领域","通用橡套软电缆（普通强度橡套软线）","博龙线缆（青岛）有限公司","91370213MA3M9D1C1E","/","2025.1.27/—","60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-27","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[13,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛汉缆股份有限公司","91370200264821953P","/","2024/8/8/—","VV-0.6/1 3×6+1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-27","崂山区","青岛市产品质量检验研究院"]
[14,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆）","华泰通电线电缆（青岛）有限公司","91370200756907008G","/","2024.11.2/—","60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[15,"电线电缆","流通领域","普通聚氯乙烯护套软线","西海岸新区贝汇五金建材店（个体工商户）","92370211MADF1Y2D1G","山东津达线缆有限公司","2025年1月11日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[16,"电线电缆","流通领域","铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆）","市北区金廷宇五金建材批发部（个体工商户）","92370203MADKGHPYXX","青岛聚祥电缆有限公司","2024年07月19日/—","BVR 450/750V 1×6","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[17,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆）","胶州市豪运电缆经营部","92370281MA3E4QKF8G","青岛豪迈电缆集团有限公司","2024.09.13/—","BVR 450/750V 1×25","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[18,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","胶州市腾华五金经营部","92370281MA3E5XL73A","青岛裕华电线电缆有限公司","2024年12月13日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[19,"电线电缆","流通领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆","市北区金廷宇五金建材批发部（个体工商户）","92370203MADKGHPYXX","青岛聚祥电缆有限公司","2024年10月10日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[20,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）","胶州市豪运电缆经营部","92370281MA3E4QKF8G","青岛豪迈电缆集团有限公司","2024.04.22/—","RVV 300/500V 4×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[21,"电线电缆","流通领域","耐热125℃无卤低烟阻燃B类交联聚烯烃绝缘电缆（交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电缆）","西海岸新区湘和立诚建筑材料店","92370211MA3WN7NTX6","青岛长城电力集团有限公司","2024/11/9/—","WDZB-BYJ-125 450/750 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[22,"电线电缆","流通领域","耐热105℃无卤低烟B类阻燃聚烯烃绝缘电缆（交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B类电缆）","青岛豪汇诺电气设备有限公司","91370203MA3DK51R4L","青岛汉缆股份有限公司","23080353/—","WDZB-BYJ-105 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[23,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","西海岸新区荣梦元五金店","92370211MA3ED03W7U","青岛胶州电缆有限公司","2024.12.21/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[24,"电线电缆","流通领域","一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆","李沧区无敌电线电缆经销处","92370213MA3ED7LK23","广东金科电缆实业有限公司","2024-06-23/—","ZB-BV 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-27","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[25,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆（普通强度橡套软线）","李沧区德鑫亚飞线缆销售处","92370213MA3E87PD3A","天泽线缆有限公司","2024.12.09/—","60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-27","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[26,"电线电缆","流通领域","橡套软电缆电线（重型橡套软电缆）","胶州市豪运电缆经营部","92370281MA3E4QKF8G","华旗线缆有限公司","2024-03/—","YC 450/750V 3×16+1×6","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[27,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆（中型橡套软电缆）","李沧区德鑫亚飞线缆销售处","92370213MA3E87PD3A","天泽线缆有限公司","2024.12.15/—","YZ 300/500V 3×6+2×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-27","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[28,"电线电缆","流通领域","聚乙烯绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","西海岸新区湘和立诚建筑材料店","92370211MA3WN7NTX6","鲁铭电缆有限公司","2025年01月28日/—","YJV-0.6/1 3×10","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[29,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆电线（中型橡套软电缆）","城阳区雨骐鑫盛电线电缆批发部","92370214MA3WQ65Q4R","河北华圣线缆有限公司","2024.12.04/—","YZ 300/500V 3×4+1（YZ 300/500V 3×4+1×2.5）","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[30,"电线电缆","生产领域","一般用途单芯硬导体无护套电缆","青岛盛通线缆有限公司","913702037768221837","/","2023-8-21/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[31,"电线电缆","流通领域","铜聚氯乙烯绝缘软电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆）","城阳区旺达迎电缆经销处","92370214MA3EFBEJ1P","山东津达线缆有限公司","2024年4月20日/—","BVR 450/750V 1×10","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[32,"电线电缆","流通领域","铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆","城阳区旺达迎电缆经销处","92370214MA3EFBEJ1P","天津正标津达线缆集团有限公司","2023年9月30日/—","BVR 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[33,"电线电缆","流通领域","普通聚氯乙烯护套软线","城阳区旺达迎电缆经销处","92370214MA3EFBEJ1P","天津正标津达线缆集团有限公司","2025年1月9日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 5×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[34,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆（普通强度橡套软线）","城阳区鑫万鹏建材经销处","92370214MAC9L31W8M","长沙恒飞电缆有限公司","20241207/—","60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[35,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆电线（中型橡套软电缆）","城阳区鑫万鹏建材经销处","92370214MAC9L31W8M","长沙恒飞电缆有限公司","20230209/—","YZ 300/500V 3×6","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[36,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","胶州市缆系华夏电缆经销处","92370281MA3NQDWC2X","山东鲁东电缆股份有限公司","2024-11-28/—","ZC-BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-28","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[37,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）","城阳区雨骐鑫盛电线电缆批发部","92370214MA3WQ65Q4R","河北禹万电线电缆有限公司","2024-10-23/—","RVV 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[38,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆（普通强度橡套软线）","城阳区兴昌盛电线电缆经销部","92370214MA3EF44E8X","博龙线缆（青岛）有限公司","2024-03-16/—","60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[39,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆（中型橡套软线）","城阳区兴昌盛电线电缆经销部","92370214MA3EF44E8X","博龙线缆（青岛）有限公司","2024-03-16/—","YZ 300/500V  3×2.5+1×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-26","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[40,"电线电缆","流通领域","铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类软电缆","青岛鹏瑞星商贸有限公司","91370203797537082W","浙江元通线缆制造有限公司","2025年1月16日/—","ZB-BVR 450/750V 1×16","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[41,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆）","青岛鹏瑞星商贸有限公司","91370203797537082W","浙江元通线缆制造有限公司","2024年12月27日/—","ZC-RVV 300/500V 3×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[42,"电线电缆","流通领域","通用橡套软电缆电线（中型橡套软电线）","青岛昆仑上尚电缆有限公司","91370203MA3CEXWN1M","江苏上上电缆集团有限公司","2023年7月/—","YZ 300/500V 3×6+1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[43,"电线电缆","流通领域","橡套软电缆电线（普通强度橡套软线）","青岛昆仑上尚电缆有限公司","91370203MA3CEXWN1M","华旗线缆有限公司","2024-04/—","60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[44,"电线电缆","流通领域","—（一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆）","市北区中恒鑫达五金机电供应中心","92370203MA94P4Q343","青岛滨海电线电缆有限公司","2023.05.13/—","ZC-BV 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[45,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘阻燃单芯软线（铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆）","青岛中海电缆有限公司","91370203561155715B","青岛海河特种电缆制造有限公司","2024年9月6日/—","ZC-BVR 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[46,"电线电缆","流通领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆","青岛盛通线缆有限公司","913702037768221837","青岛盛通线缆有限公司","2023-7-1/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[47,"电线电缆","流通领域","普通聚氯乙烯绝缘（C级）阻燃护套软电线（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆）","青岛盛通线缆有限公司","913702037768221837","青岛盛通线缆有限公司","2024-7-22/—","ZC-RVV 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-25","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[48,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆）","即墨区招鑫电缆销售部","92370282MA94H0FJ05","烟台鑫泰电缆有限公司","2024年01月09日/—","BVR 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[49,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","即墨区招鑫电缆销售部","92370282MA94H0FJ05","烟台鑫泰电缆有限公司","2024年01月16日/—","BVVB 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[50,"电线电缆","流通领域","一般用途单芯硬导体无护套耐火电缆","即墨区广聚五金商行","92370282MA3E2KW988","青岛长城电缆集团有限公司","2024年11月13日/—","N-BV 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[51,"电线电缆","流通领域","普通聚氯乙烯护套软线","即墨区广聚五金商行","92370282MA3E2KW988","青岛长城电缆集团有限公司","2025年02月15日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[52,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘阻燃电线（一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆）","平度市马修林五金电器商店","92370283MA3D948Y3J","民丰电缆集团有限公司","2025年01月/—","ZC-BV 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[53,"电线电缆","流通领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆","平度市马修林五金电器商店","92370283MA3D948Y3J","安徽正豪电缆有限公司","2024.08.21/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[54,"电线电缆","流通领域","普通聚氯乙烯护套软线","平度市腾展五金机电经营部","92370283MA3D30P93N","青岛汉达电缆有限公司","2024.12.21/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[55,"电线电缆","流通领域","橡套软电缆电线（普通强度橡套软线）","平度市腾展五金机电经营部","92370283MA3D30P93N","华旗线缆有限公司","2024-11/—","60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[56,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","平度市贸易城伟欣五交化商店","92370283MA3DY6R918","山东远通线缆有限公司","2024-10-15/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[57,"电线电缆","流通领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","平度市贸易城伟欣五交化商店","92370283MA3DY6R918","山东远通线缆有限公司","2024-10-27/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-24","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[58,"电线电缆","生产领域","—（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆）","青岛海河特种电缆制造有限公司","913702146612837655","/","2025/1/2/—","KVV-450/750 4×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[59,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛海河特种电缆制造有限公司","913702146612837655","/","2025年1月15日/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[60,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛建军电缆有限公司","91370281MA3TPFXF9G","/","2025年1月15日/—","BVVB 300/500V 2×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[61,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆","青岛聚祥电缆有限公司","91370282675261129P","/","2025年01月15日/—","VLV-0.6/1 4×25","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[62,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛华强电缆有限公司","913702817875811274","/","2024年11月17日/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[63,"电线电缆","生产领域","—（普通聚氯乙烯护套软线）","相变能源科技（青岛）有限公司","9137022256857025XY","/","2024.10.10/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[64,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛即墨区蓝村双兴电线厂","92370282MA3E3HC47E","/","2023年11月7日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[65,"电线电缆","生产领域","—（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛鲁海洋电缆有限公司","91370281693799424G","/","2024年9月10日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[66,"电线电缆","生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛长城电力集团有限公司","913702826645051246","/","2024/7/20/—","YJV-0.6/1 3×10","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[67,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛长城电力集团有限公司","913702826645051246","/","2025/1/7/—","BVVB 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[68,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛通力电缆有限公司","91370282770267203G","/","2024年9月4日/ —","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[69,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆","青岛通力电缆有限公司","91370282770267203G","/","2024年9月19日/—","BVVB 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[70,"电线电缆","生产领域","交联聚乙烯绝缘架空电缆（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆）","青岛华东电缆电器有限公司","91370214264595669Y","/","2024.03.06/—","JKLYJ-1 1×120","—","所检项目符合标准","—","2025-02-19","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[71,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯软导体无护套电缆）","青岛奥特凯美软控技术有限公司","91370213557708014H","/","2024.11.2/—","60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[72,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆）","青岛新中远电缆电器有限公司","91370214727822777E","/","2024-7-8/—","60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[73,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线）","青岛新中远电缆电器有限公司","91370214727822777E","/","2025-2-12/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[74,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛理研电线电缆有限公司","91370214713745619G","/","2024年10月22日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[75,"电线电缆","生产领域","挤包绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛青缆科技有限责任公司","91370282730630637Y","/","2024年12月23日/—","YJV-0.6/1 4×50+1×25","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[76,"电线电缆","生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛胶州电缆有限公司","91370281169650199R","/","2024年12月23日/—","YJV-0.6/1 4×25+1×16","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[77,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛市泰星电缆有限公司","91370281706499317N","/","2024年12月23日/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[78,"电线电缆","生产领域","—（重型橡套软电缆）","青岛豪迈电缆集团有限公司","913702817137701954","/","2024.11.14/—","YC 450/750V 3×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[79,"电线电缆","生产领域","普通聚氯乙烯护套软线","青岛雁三希电缆科技有限公司","91370281MA3MYE5403","/","2024/4/30/—","60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[80,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛华旭电缆有限公司","913702817602823624","/","2024.11.19/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[81,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛华信电缆制造有限公司","913702813341974991","/","2024年12月17日/—","VV-0.6/1 5×10","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[82,"电线电缆","生产领域","聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛金州伟业电缆有限公司","91370281MA3CNXCT2Y","/","2025.1.5/—","YJV-0.6/1 5×10","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[83,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛金州电缆有限公司","91370281713770996L","/","2025 01 25/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[84,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛博大电缆有限公司","913702817702997311","/","2025-01-10/—","BVVB 300/500V 2×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[85,"电线电缆","生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛长城电缆集团有限公司","9137020371805231XE","/","2024年04月06日/—","YJV-0.6/1 3×16","—","所检项目符合标准","—","2025-02-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[86,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛航天特种电缆有限公司","91370281MA3CD2PM95","/","2024年6月10日/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[87,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛煜城电缆有限公司","91370281MACCJKKQ8P","/","2024.7.27/—","VV-0.6/1 3×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[88,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","上缆电缆（青岛）集团有限公司","91370281MA3QC0B1X3","/","2024年10月22日/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[89,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘软导体无护套电缆（内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆）","青岛劲松电缆有限公司","913702117180662280","/","2024-06-14/—","60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1","图形商标","所检项目符合标准","—","2025-02-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[90,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线（电缆）（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛一缆电缆有限公司","91370281572072018B","/","2024-04-26/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[91,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）","青岛胶州湾电缆有限公司","91370281MA3U17JC3T","/","2024-01-17/—","BVVB 300/500V 2×2.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[92,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","青岛胶缆电缆有限公司","91370211061054045N","/","2025.1.7/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[93,"电线电缆","生产领域","聚氯乙烯绝缘双绞线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线）","青岛昊东电缆有限公司","913702116937598363","/","2025年01月13日/—","RVS 300/300V 2×0.75","图形商标","所检项目符合标准","—","2025-02-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[94,"电线电缆","生产领域","挤包绝缘低压电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛裕华电线电缆有限公司","913702817064973543","/","2024年12月29日/—","VLV-0.6/1 3×25","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[95,"电线电缆","生产领域","—（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","山东万海电缆有限公司","91370211MAC4AU3WXW","/","2024年10月10日/—","YJV-0.6/1 3×25","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[96,"电线电缆","生产领域","—（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛铭锋电缆集团有限公司","91370211675262201Y","/","2024年01月01日/—","YJLV-0.6/1 3×10","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[97,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆","青岛昊东电缆有限公司","913702116937598363","/","2024年04月16日/—","BVVB 300/500V 2×2.5","图形商标","所检项目符合标准","—","2025-02-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[98,"电线电缆","生产领域","—（一般用途单芯硬导体无护套电缆）","山东万海电缆有限公司","91370211MAC4AU3WXW","/","2024-10-11/—","60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[99,"电线电缆","生产领域","铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛中凯联合电缆有限公司","91370281614263059J","/","2025.1.10/—","VV-0.6/1 3×4","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[100,"电线电缆","生产领域","铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆）","青岛天行电缆有限公司","91370281092062611B","/","2024年8月5日/—","YJV-0.6/1 5×16","—","所检项目符合标准","—","2025-02-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}